１．目的

◦　卵白からリゾチームを単利することを通じ、タンパク質精製の基本操作を体得する。

◦　単利したリゾチームを用いて酵素反応速度の解析を行い、酵素反応速度論(キネティクス)の基礎を体得する。

２．原理

ｐＨ沈殿

タンパク質は等電点と等しいｐＨにおいて正負の総電化が０になり、溶解度が低下するので、この性質を利用して、ｐＨ７．５で沈殿を行うことで、等電点が中性付近にあるタンパク質を沈殿させる。リゾチームの等電点は１０．５なので、この操作では沈殿しない。

イオン交換カラムクロマトグラフィー

タンパク質は等電点より高いｐＨでは負に、低いｐＨでは正に帯電している。正の電荷を持つタンパク質は陽イオン交換体樹脂に静電気的な力で吸着し、ｐＨを上昇させることで吸着したタンパク質を分離することが出来る。

紫外吸収によるタンパク質の検出

タンパク質はトリプトファンとチロシンの側鎖により２８０nmに紫外吸収の極大がある。

これを利用して、分光光度計で２８０nmの吸光度を測ることにより溶液中のタンパク質の量を調べることができる。

硫安沈殿

タンパク質の水溶液中での溶解度は低濃度の塩を添加すると増加し、さらに塩濃度を増加すると低下する。塩析の濃度はタンパク質によって異なるので、これを利用してタンパク質を濃縮することが出来る。

３．操作

卵2個をガーゼで濾す

↓

とれた卵白濾液の体積を測る

↓

三倍希釈する

↓→試料１

ｐH沈殿を行う

↓→試料２

一部をイオン交換クロマトグラフィーで分離

まずｐＨ８．２の緩衝液を流してこのｐＨで吸着しない分画（１～１０）を集め、次にｐＨ１０。５の緩衝液を流してｐＨ８．２で吸着していた分画（１１～３０）を集める。

↓

紫外吸収、細胞壁分解活性、SDSPAGEでリゾチーム回収を確認する。

↓

回収したリゾチームを硫安沈殿により濃縮する

↓

キネティクス(反応速度)実験を行う

4.結果、及び考察

ｐH沈殿

まず、卵白二個をガーゼでろ過した。

濾液の体積は３８ｍｌ

次に、これを三倍希釈したものを試料１とした。

塩酸を加え、ｐＨ沈殿を行った。

回収した液の体積：70ｍｌ

これにバッファを加えて終濃度がｐＨ８．２になるように調製し、これを試料２とした。

試料２の体積：７７ｍｌ

イオン交換クロマトグラフィー

試験管３０本分のフラクションを各１０ml集めた。

紫外吸収によるタンパク質の検出

(分離した試料にどのくらいのタンパク質が含まれているか調べる。)

２８０nmでの吸光度３０本分＋試料１、試料２

pH３０本分＋試料１、試料２

を計測した。結果は以下のとおりである。

収率計算

試料の量＝２８０nmの吸光度×体積(ml)で計算した。

のせた試料＝試料２のＡ２８０×１０ml

=0.294×10

=2.94

回収した試料＝１～３０本目までのＡ２８０の和×１０ml

=(中略)

=87.7

回収率＝回収した試料÷のせた試料×１００（％）

=29.83(%)

細胞壁分解活性の測定

６０秒間Ａ４５０を測定し、３０＋３本の⊿Ａ４５０/minを計算した。

結果は以下のとおりである。

◆紫外吸収のデータと合わせて活性をプロットしたものが、次ページの図である。

活性回収率の計算

活性物の量＝⊿Ａ４５０/min　×　体積ml　として計算。

のせた試料＝　試料２の⊿Ａ４５０/min　×　１０ml

＝０．６０×１０-3×１０

＝０．００６０

回収した試料＝１～３０本目までの⊿Ａ４５０/minの和　×　１０ml

＝（中略）

＝０．４２８１

回収率＝回収した試料÷（のせた試料×１００）×１００(％)

＝71.35(%)

クロマトで回収したリゾチーム量（ｍｇ）を計算する。

（リゾチームのA280での吸光度係数を2.466（ｍl/ｍg・ｃｍ）とする）

回収した試料は２８０nmで吸光度８．７７であり、

吸光度＝吸光係数×濃度ｃ×光路長ｄ（ｄ＝１）

であるので、

濃度ｃ（ｍｇ/ｍｌ）＝吸光度÷吸光係数

で計算できる。

リゾチームの２８０nmでの吸光係数は2.466（ｍl/ｍg・ｃｍ）であるから、

ｃ＝８．７７÷２．４６６

＝３．５６(ｍｇ/ｍｌ)

である。

各分画の体積は１０ｍｌであるから、回収したリゾチームは

３．５６mg/ml×１０ml＝３．５６ｍｇ

より、３５．６ｍｇ

クロマトの手順を逆にたどり、使用していない試料も考慮に入れて卵一個のリゾチーム量を概算する。

クロマトグラフィーの活性回収率は７１．３５(％)であるから、クロマトグラフィーの前は

３５．６÷０．７１３５＝４９．９ｍｇ

あったことになる。クロマトに用いた液量は１０ｍｌであり、濃度は

４９．９÷１０＝４．９９mg/ml

である。これは試料２と同じものであり、試料2のもとの体積は７７mlであるから、

そこに含まれるリゾチームは

４．９９×７７＝３８４．２３ｍｇ

である。

すなわち、試料１の９０ｍｌ中にも３８４．２３ｍｇのリゾチームが含まれており、

試料１のもとの体積は９２ｍｌであるから、

３８４．２３ｍｇ÷９０ｍｌ×９２ｍｌ＝３９２．８ｍｇ

が含まれていたことになる。

これは卵2個分であるから、

３９２．８÷２＝１９６．４ｍｇより、

卵一個に含まれるリゾチーム＝１９６．４ｍｇ

である。

タンパク質の硫安沈殿法による濃縮

１５，１６，１７番の分画を集めた。

硫安の濃度を変えて沈殿を行ったところ、以下の結果を得た。

| 硫安濃度 | (2.2.5)ABS | 硫安量(mg/ml) |
| --- | --- | --- |
| 40% | 0.022 | 243 |
| 50% | 0.017 | 313 |
| 60% | 0.03 | 390 |
| 70% | 0.085 | 472 |
| 80% | 0.113 | 561 |

これをもとに、横軸に硫安濃度（％飽和）、

縦軸にタンパク質回収率をとったグラフを書く。

グラフから、回収率の最も大きかった８０％硫安で沈殿を行った。

キネティクス１：

２８０nmでＡＢＳ　０．３～１になるように調製

↓

５nmずつ波長を変えて吸光度の変化を測定した。

希釈濃度：５倍

ＡＢＳ：０．５９２

◆横軸に波長、縦軸に吸光度をとってグラフを書く

ＡＢＳが直線になるような希釈率を求めたところ、５０倍であった。

９種類の酵素液と細胞壁混濁液と混ぜ、２分間吸光度の変化を測定した。

横軸を時間、縦軸を吸光度にしたグラフにおいて、最小二乗法により傾きを

求めた（下表の⊿A450/min）。

これを元に、以下のグラフを得た。

1/Vmax＝1.516595

1/Km＝2.174478

Vmax＝0.659372

Km＝0.45988

キネティクス２：阻害剤がある場合

５種類の基質濃度と５種類の阻害剤濃度で（計２５通り）２分間測定した。

グラフを描き、傾きからＡＢＳ/minを出した。

結果は下表の通りである。

| 傾き（⊿A４５０/min） |
| --- |
|  | 阻害剤濃度mg/ml |
| 基質濃度 | 60 | 30 | 15 | 7.5 | 0 |
| 0.45 | 0.058888 | 0.072252 | 0.083769 | 0.096776 | 0.158979 |
| 0.36 | 0.054923 | 0.063671 | 0.080392 | 0.08828 | 0.124636 |
| 0.27 | 0.045986 | 0.055594 | 0.06365 | 0.074182 | 0.103783 |
| 0.18 | 0.032538 | 0.040469 | 0.048734 | 0.052154 | 0.065056 |
| 0.09 | 0.014916 | 0.019657 | 0.024734 | 0.027629 | 0.034552 |

これをグラフ化したものが下図である（横軸が基質濃度、縦軸が⊿A４５０/min）。

以下、⊿A４５０/minで表わされる数値を酵素活性と考える。

また、基質濃度の逆数と酵素活性の逆数を計算すると次の表のようになる。

|  | 阻害剤濃度mg/ml |
| --- | --- |
| 基質濃度の逆数 | 60 | 30 | 15 | 7.5 | 0 |
| 2.222222222 | 16.98136 | 13.8405 | 11.93756 | 10.33312 | 6.290138 |
| 2.777777778 | 18.20728 | 15.70566 | 12.43911 | 11.32763 | 8.023341 |
| 3.703703704 | 21.74574 | 17.98742 | 15.71083 | 13.48039 | 9.635469 |
| 5.555555556 | 30.73286 | 24.71056 | 20.51944 | 19.17404 | 15.37139 |
| 11.11111111 | 67.04173 | 50.87158 | 40.42974 | 36.19337 | 28.94151 |
| 傾き | 5.763744 | 4.211302 | 3.268143 | 2.959482 | 2.551025 |

ここから、以下のグラフを得る。

Ｋｍ＝47.00172

| Km（グラフから） | 52.86976 |
| --- | --- |
| 〃 | 60.35778 |
| 〃 | 62.987 |
| 〃 | 67.84215 |
| 〃 | 49.41983 |

タンパク質のSDS－PAGE

用意されたサンプルを用いて電気泳動する。

試料タンパク質の移動距離とグラフから、試料の分子量を求める。

ＳＤＳＰＡＧＥで確認できたタンパク質は９種類あり、

対数グラフにプロットして分子量を求めると、以下のようになる。

| 泳動距離 | 分子量 |
| --- | --- |
| １．２ | ９５０００ |
| １．３ | ９７０００ |
| １．７ | ７６０００ |
| ２．１ | ６６０００ |
| ２．２ | ６００００ |
| ２．６ | ５１０００ |
| ３．０ | ４２０００ |
| ３．２ | ３９０００ |
| ５．４ | １５０００ |
| マーカー泳動距離 | マーカー分子量 |
| １．３ | ９７０００ |
| １．７ | ７６０００ |
| ２．１ | ６６０００ |
| ２．７ | ４５０００ |
| ３．６ | ３００００ |
| ４．６ | ２０１００ |
| ５．６ | １４４００ |

- 試料１，試料２、クロマト分画のゲルを比較して考察せよ。

ほとんど精製していない状態の試料１と、ｐＨ沈殿により等電点が中性付近にあるタンパク質を除いた試料２を比較すると、泳動距離１．２のタンパクが除かれていることがわかる。また、１０倍希釈のものと１００倍希釈を比べると、バンドが比較的太いものを除いて、１０倍希釈ではバンドが消失している。これは、ＳＤＳＰＡＧＥによるタンパク質の検出に限界があることを示している。

クロマト分画では、２～８分画までは泳動距離１．８、２．６、３．０のタンパク質が次第に減少しており、クロマトグラフィーにより流出するタンパクの量が次第に減少していることがわかる。ｐＨを１０．５まであげて溶出させた１２分画以降では、等電点が１０．５のタンパク質のみが溶出するはずであり、泳動距離５．４のタンパク質がこれに当たる。

②A280の結果とあわせて考察せよ。

タンパク質が多く検出されているのは分画３と分画１５付近の２つであり、細胞壁の分解活性が分画１５で最大になっていることから、この分画がリゾチームを最も多く含んでいると考えられる。ＳＤＳＰＡＧＥの結果を見ると泳動距離５．４のタンパクがリゾチームであると結論できる。分画１５はｐＨ１０．５で溶出させたものであり、リゾチームの等電点がｐＨ１０．５であることとも一致している。

③リゾチームの分子量はどのくらいか。

約１５０００

④ゲルの各列のタンパク質量（ｍｇ）を計算して、バンドの太さと見比べ、

一列に用いるのに丁度いいタンパク質量を見積もれ。

⑤検出限界はどれぐらいか。